## Slide 1
第 6 章 · 6.1
数据容灾备份概念与核心指标：RPO（恢复点目标） / RTO（恢复时间目标）
数据安全技术基础
跃科网络空间安全实训平台
Notes: 封面。说明本课在课程蓝图中的位置，并用一个真实业务问题导入主题。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 2
本课目标与知识结构
6.1
学习目标
01 能够解释 RPO（恢复点目标）和 RTO（恢复时间目标）分别约束可接受的数据损失与恢复时长。
02 能够从业务影响出发为不同系统确定备份频率和恢复优先级。
知识结构
01 RPO（恢复点目标）
02 RTO（恢复时间目标）
03 业务影响分析
04 备份与容灾边界
6.1 数据安全技术基础
02 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 学习目标与知识结构。先说明目标，再解释各知识点之间的依赖关系。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 3
01 核心概念
RPO（恢复点目标）
RPO（恢复点目标）表示中断后最多允许丢失多长时间的数据，以最后一个可恢复时间点衡量。它主要决定备份或复制频率，数值越小通常成本和技术要求越高。
01 按业务交易丢失的可接受程度设定
02 备份间隔不得天然等同于已达成的恢复点
03 异步复制仍可能存在未落盘数据
04 演练时核对实际恢复数据的时间戳
6.1 数据安全技术基础
03 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 核心概念：RPO（恢复点目标）。结合要点解释定义、适用边界和验证方式。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 4
02 核心概念
RTO（恢复时间目标）
RTO（恢复时间目标）表示从中断发生到关键业务恢复可用所允许的最长时间。它涵盖发现、决策、资源准备、数据恢复、验证和业务切换，不只是复制文件耗时。
01 为不同业务功能设置分层目标
02 依赖系统恢复时间要计入总体
03 人工审批和人员到位也会影响结果
04 演练记录实际恢复时长与偏差
6.1 数据安全技术基础
04 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 核心概念：RTO（恢复时间目标）。结合要点解释定义、适用边界和验证方式。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 5
03 核心概念
业务影响分析
业务影响分析识别中断随时间扩大造成的运营、合规、财务和声誉后果。它为恢复优先级、RPO（恢复点目标）和 RTO（恢复时间目标）提供业务依据，而不是由技术部门单独估计。
01 访谈业务负责人确认关键流程
02 识别流程所依赖的数据、系统和人员
03 评估不同中断时长的损失变化
04 确定最低可接受服务水平
6.1 数据安全技术基础
05 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 核心概念：业务影响分析。结合要点解释定义、适用边界和验证方式。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 6
04 核心概念
备份与容灾边界
备份保存可恢复的数据副本，容灾还需提供计算、网络、身份和依赖服务以恢复业务。只有备份文件而没有重建环境和切换流程，不能满足完整的连续性要求。
01 备份用于应对误删、损坏和历史回退
02 容灾解决站点或系统级中断
03 两者都要防范勒索软件同时破坏副本
04 恢复后必须执行业务一致性验证
6.1 数据安全技术基础
06 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 核心概念：备份与容灾边界。结合要点解释定义、适用边界和验证方式。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 7
业务案例
把概念放回真实决策
在线考试系统要求 RPO（恢复点目标）5分钟、RTO（恢复时间目标）30分钟，而历史资料库可接受更长指标，因此采用不同备份和恢复方案。
课堂讨论
01 案例中的核心数据资产、威胁和责任主体分别是什么？
02 优先控制措施是什么，如何用日志、测试或指标验证效果？
03 哪些边界条件变化后，需要重新评估方案？
6.1 数据安全技术基础
07 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 业务案例。引导学生先识别事实，再提出控制方案和可验证证据。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。

## Slide 8
知识检查
业务允许最多丢失15分钟数据，对应哪个指标？
参考答案
RPO（恢复点目标），它描述恢复后可接受回退到多早的数据时间点。
6.1 数据安全技术基础
08 来源与版权信息见演讲者备注
Notes: 知识检查。先让学生独立回答，再展示参考答案并回到本课学习目标。
资料来源：
1. NIST（美国国家标准与技术研究院）SP（特别出版物） 800-34 应急与恢复规划指南
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
2. 正式题库 6.1 课时内容
backend/app/resources/content/question-bank-v1.json#lesson_theory_6_1
版权说明：课件文字为项目原创教学编排；封面抽象图由图像生成工具为本项目生成，不代表真实系统、设备或现场。